南通航运职业技术学院

体育馆消防水泵等设备招标书

我院采取公开招标方式，购买一批消防水泵等设备，现将有关事项说明如下：

一、报价表

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动喷淋消防泵 XBD40－110 |  | 流量40L/S，扬程 110 m，功率75 KW | 2 |  |  | 机械密封、不锈钢轴、铸铁叶轮。潜水排污泵配水位控制器。 |
| 2 | 潜水排污泵 50JYWQ40－10－4 |  | 流量40m³/h，扬程 10 m，功率4 KW | 2 |  |  |  |
| 3 | 湿式报警阀 TQK-1L（z）-55 |  | DN＝150 | 1 |  |  | 双触点压力开关 |
| 4 | 消防水池控制柜AP-SB |  | 见招标方 提供的图纸 | 1 |  |  | 报警水位时，两台泵要同时工作 |
| 5 | 运输、卸车、管理、税收等其它费用 |  |  |  |  |  | 货卸到地下泵房 |
| 总价 |  | 大写： |  |  |  |  | 小写： |

报价表的填表说明：

1、投标人一定要按报价表中的序号顺序报出单价、合计和总价；

2、提供机械密封、轴承、控制柜内配件所选用的品牌，潜水排污泵

所带电缆的长度，各类泵的绝缘等级等说明，全部说明要附在报价表对应项目的备注栏内；

3、总价是指表中全部货物卸到招标方工地的地下泵房后中标方所需的全部费用；

4、本次报价为一次性报价。

二、对投标人的要求

1、 投标人应具有独立法人资格和良好的经营业绩。

2、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

3、中标人在签合同时须先交纳1万元工期保证金。

三、标书要求

1、基本要求：标书要有目录、每页要有页码。

2、投标人的承诺

1）必须的承诺：承诺与消防有关的设备保证能通过消防验收，免费质保年限、维修服务反应时间；

2）其它承诺：指投标人认为需要的其它承诺。

3、 资料：

1）必须提供的资料：营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书原件、各类设备到工地时和安装完工后试机的验收标准文件。

2）投标人认为需提供的其它资料：如企业简介、税务登记证、通过ISO9001质量体系认证文件的复印件，在南通或江苏地区的主要业绩等。

3）投标文件要装订成册并加盖公章。

4、无效投标文件：投标文件中没有“必须的承诺”和“必须提供的资料”、没有按<<报价表>>的格式进行报价、没有加盖公章的投标文件无效。

四、工期要求

合同生效后20日内设备应全部生产完工，送货日期由招标方另行通知，中标方在接到送货通知后3日内送货。不按时送货乙方每延后一天，中标方按1000元/天支付逾期费，逾期费合计超过1万元，视中标方违约，双方合同自然中止，保证金不退（计算时要扣除因甲方原因逾期的天数），提前送货招标方不付提前费。

五、付款方式

本项目无预付款。中标人全部货物卸到工地指定位置后，招标人按投标人在投标时提供的验收标准进行验收，验收合格招标人付总价的40％，，退还工期保证金。系统验收合格后两周内，支付总价的50％。余10％作为质保金，待一年后无质量问题（人为损坏除外）即予支付。

六、投标时间及地点

投标者请于2009年10月30日下午16:00前，把密封好的标书（盖上单位公章及法人代表印章）及投标保证金送至南通航运职业技术学院校区建设指挥部纪检室，不符合规定的标书不予受理。

七、评标方法

由招标方组织有关人员根据投标人的报价、企业情况、服务承诺、相关资料、实际业绩、考察情况等方面进行综合评议，取合理低价中标。

联系人:武心荣    陈玲

电话：0513-85960814 85960815

南通航运职业技术学院

2009年10月20日